## Sheet1
| Наименование Powerware | Расшифровка наименования. | ШхВхГ (мм) | (кг)
103004728-6591 | Eaton PW9140 10KVA HARDWIRE 6U | ИБП Eaton Powerware 9140 10 кВА/8 кВт с внутренней батареей, вход/выход - клеммник,6U | 430x263x760 | 115
103005093-6591 | Eaton PW9140 7.5KVA HARDWIRE 6U | ИБП Eaton Powerware 9140 7.5 кВА/6 кВт с внутренней батареей, вход/выход - клеммник, 6U | 430x263x760 | 115
103004729-6591 | Eaton PW9140 3U EBM | Внешняя доп батарея для ИБП Powerware 9140, 3U | 430x131x660 | 80
116750221-001 | X-slot: SNMP/Web | Web/SNMP адаптер
116750224-001 | Environmental Monitoring Probe (EMP) | Датчик температуры и влажности (для работы с Web/SNMP адаптером)
103002510-5501 | X-slot: Modus/Jbus | ModBus карта
1018460 | X-slot: AS/400 relays | Карта "сухих" контактов AS/400
1019017 | X-slot: Modem | Модемная карта
103002143 | X-slot: RS232 port | Карта для соединения ИБП через RS232 порт