## Sheet1
| Наименование ИБП | Расшифровка наименования.
Батарея считается при 100% нагрузке, power factor 0.7
MBS - Mechanical By-pass switch - щиток сервисного байпаса
1022547 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-10-32x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет + MBS
1022548 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-15-32x9Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет + MBS
1022549 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-28-64x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 28 мин, 5 лет + MBS
1022550 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-33-64x9Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 33 мин, 5 лет + MBS
1022465 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-6-32x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 6 мин, 5 лет + MBS
1022551 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-10-32x9Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет + MBS
1022552 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-20-64x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет + MBS
1022553 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-25-64x9Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 25 мин, 5 лет + MBS
1022554 | Eaton (Powerware) 9155-8I-SL-10-32x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS
1022555 | Eaton (Powerware) 9155-8I-SL-28-64x7Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 28 мин, 10 лет + MBS
1022556 | Eaton (Powerware) 9155-10I-SL-6-32x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 6 мин, 10 лет + MBS
1022557 | Eaton (Powerware) 9155-10I-SL-20-64x7Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 20 мин, 10 лет + MBS
1022532 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-10-32x7Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет
1022533 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-15-32x9Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет
1022534 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-28-64x7Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 28 мин, 5 лет
1022535 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-33-64x9Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 33 мин, 5 лет
1022464 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-6-32x7Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 6 мин, 5 лет
1022536 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-10-32x9Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет
1022537 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-20-64x7Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет
1022538 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-25-64x9Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 25 мин, 5 лет
1022539 | Eaton (Powerware) 9155-8I-SL-10-32x7Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет
1022540 | Eaton (Powerware) 9155-8I-SL-28-64x7Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 28 мин, 10 лет
1022541 | Eaton (Powerware) 9155-10I-SL-6-32x7Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 6 мин, 10 лет
1022542 | Eaton (Powerware) 9155-10I-SL-20-64x7Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 20 мин, 10 лет
1022543 | Eaton (Powerware) 9155-8I-ST-0-32x0Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей + встроенный трансформатор
1022544 | Eaton (Powerware) 9155-8I-ST-14-32x9Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 14 мин, 5 лет + трансформатор
1022545 | Eaton (Powerware) 9155-10I-ST-0-32x0Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей + встроенный трансформатор
1022546 | Eaton (Powerware) 9155-10I-ST-10-32x9Ah встроенные батареи на 10 мин | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет + трансформатор
1023110 | Eaton (Powerware) 9155-8I-ST-0 | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей + встроенный трансформатор
1023111 | Eaton (Powerware) 9155-10I-ST-0 | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей + встроенный трансформатор
1022526 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-0-32x0Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей
1022527 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-0-64x0Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей
1022528 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-0-32x0Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей
1022529 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-0-64x0Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей
1022530 | Eaton (Powerware) 9155-8I-SC-0 | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей
1022531 | Eaton (Powerware) 9155-10I-SC-0 | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей
1022891 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-0-32x0Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей + MBS
1022892 | Eaton (Powerware) 9155-8I-S-0-64x0Ah-MBS | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей + MBS
1022893 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-0-32x0Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей + MBS
1022894 | Eaton (Powerware) 9155-10I-S-0-64x0Ah-MBS | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей + MBS