## Sheet1
| Наименование | Расшифровка наименования.
ИБП для паралелльной работы Hotsync, максимум 4 шт
Батарея считается при 100% нагрузке, power factor 0.7
1024153 | Eaton (Powerware) 9155-1x8-SHS-15-32x9Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 15 мин, 5 лет
1024157 | Eaton (Powerware) 9155-1x8-SHS-33-64x9Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 33 мин, 5 лет
1024161 | Eaton (Powerware) 9155-1x10-SHS-10-32x9Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 5 лет
1024165 | Eaton (Powerware) 9155-1x10-SHS-25-64x9Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 25 мин, 5 лет
1024169 | Eaton (Powerware) 9155-1x8-SLHS-10-32x7Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет
1024173 | Eaton (Powerware) 9155-1x8-SLHS-28-64x7Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 28 мин, 10 лет
1024177 | Eaton (Powerware) 9155-1x10-SLHS-6-32x7Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 6 мин, 10 лет
1024181 | Eaton (Powerware) 9155-1x10-SLHS-20-64x7Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 20 мин, 10 лет
1024185 | Eaton (Powerware) 9155-1x8-SHS-0-32x0Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей
1024189 | Eaton (Powerware) 9155-1x8-SHS-0-64x0Ah SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей
1024193 | Eaton (Powerware) 9155-1x10-SHS-0-32x0Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей
1024197 | Eaton (Powerware) 9155-1x10-SHS-0-64x0Ah SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 2 комплектов батарей
1024201 | Eaton (Powerware) 9155-1x8-SCHS-0 SYSTEM | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей
1024205 | Eaton (Powerware) 9155-1x10-SCHS-0 SYSTEM | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей
1026890 | Eaton (Powerware) 9155-8I-STHS-0-32x0Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей, с трансформатором
1026891 | Eaton (Powerware) 9155-8I-STHS-14-32x9Ah | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, батарея на 14 мин, с трансформатором
1026892 | Eaton (Powerware) 9155-10I-STHS-0-32x0Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, место для 1 комплекта батарей, с трансформатором
1026893 | Eaton (Powerware) 9155-10I-STHS-10-32x9Ah | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, батарея на 10 мин, с трансформатором
1026894 | Eaton (Powerware) 9155-8I-STHS-0 | ИБП 8 кВА, 1ф/1ф, без батарей, с трансформатором
1026895 | Eaton (Powerware) 9155-10I-STHS-0 | ИБП 10 кВА, 1ф/1ф, без батарей, с трансформатором