## Sheet1
| Наименование | Расшифровка наименования.
Powerware 9395 275 kVA
1026950 | Eaton (Powerware) 9395-275 | ИБП 275 кВА
1026951 | Eaton (Powerware) 9395-275-IB (with Input Breaker) | ИБП 275 кВА, включая входной автомат
1026952 | Eaton (Powerware) 9395-275-MBS (with integrated Manual Bypass Switch and with Input Breaker) | ИБП 275 кВА, включая входной автомат и сервисный обходной байпас
Powerware 9395 225 kVA
1026947 | Eaton (Powerware) 9395-225-U | ИБП 225 кВА
1026948 | Eaton (Powerware) 9395-225-U-IB (with Input Breaker) | ИБП 225 кВА, включая входной автомат
1026949 | Eaton (Powerware) 9395-225-U-MBS (with integrated Manual Bypass Switch and with Input Breaker) | ИБП 225 кВА. включая входной автомат и сервисный обходной байпас
Powerware 9395 275 kVA Hot Sync
1028132 | Eaton (Powerware) 9395-275-HS | ИБП 275 кВА для параллельной работы
1028133 | Eaton (Powerware) 9395-275-IB-HS | ИБП 275 кВА, включая входной автомат для параллельной работы
Powerware 9395 275 with 550kVA ISBM (Integrated System Bypass Module)
1027992 | Eaton (Powerware) 9395-550/275 | ИБП 275 кВА с автоматическим байпасом на 550 кВА (с учетом роста в будущем)
1027993 | Eaton (Powerware) 9395-550/275-IB | ИБП 275 кВА, включая входной автомат с байпасом на 550 кВА (с учетом роста в будущем)
1027994 | Eaton (Powerware) 9395-550/275-MBS | ИБП 225 кВА. включая входной автомат и сервисный обходной байпас
Powerware 9395 2*275 kVA n+1 redundant system
1026953 | Eaton (Powerware) 9395-2*275 | Система 2х275 кВА
1026954 | Eaton (Powerware) 9395-2*275-IB (with Input Breaker) | Система 2х275 кВА, включая входные автоматы
1026955 | Eaton (Powerware) 9395-2*275-MBS (with integrated Manual Bypass Switch and with Input Breaker) | Система 2х275 кВА, включая входные автоматы и сервисный байпас
Powerware 9395 2*225 kVA n+1 redundant system
1026956 | Eaton (Powerware) 9395-2*225-U | Система 2х225 кВА
1026957 | Eaton (Powerware) 9395-2*225-U-IB (with Input Breaker) | Система 2х225 кВА, включая входные автоматы
1026958 | Eaton (Powerware) 9395-2*225-U-MBS (with integrated Manual Bypass Switch and with Input Breaker) | Система 2х225 кВА, включая входные автоматы и сервисный байпас
Eaton (Powerware) 9395 2*275 kVA Hot Sync
1028245 | Eaton (Powerware) 9395-2*275-HS | Система 2х275 кВА для параллельной работы
1028246 | Eaton (Powerware) 9395-2*275-IB-HS | Система 2х275 кВА, включая входные автоматы, для параллельрной работы
Powerware 9395 550 kVA
1027170 | Eaton (Powerware) 9395-550 | ИБП 550 кВА
1027171 | Eaton (Powerware) 9395-550-IB | ИБП 550 кВА, включая входной автомат
1027172 | Eaton (Powerware) 9395-550-MBS | ИБП 550 кВА, включая входной автомат и сервисный обходной байпас
Powerware 9395 550 kVA Hot Sync
1028131 | Eaton (Powerware) 9395-550-HS | ИБП 550 кВА для параллельной работы
1027575 | Eaton (Powerware) 9395-550-IB-HS | ИБП 550 кВА, включая входной автомат, для параллельной работы
Powerware 9395 450 kVA
1027167 | Eaton (Powerware) 9395-450-U | ИБП 450 кВА
1027168 | Eaton (Powerware) 9395-450-U-IB | ИБП 450 кВА, включая входной автомат
1027169 | Eaton (Powerware) 9395-450-U-MBS | ИБП 450 кВА, включая входной автомат и сервисный обходной байпас
Eaton 9395 825 kVA with Aluminium busbars
1028777 | Eaton (Powerware) 9395-825 | ИБП 825 кВА с алюминиевой шиной
1028778 | Eaton (Powerware) 9395-825-IB | ИБП 825 кВА, включая входной автомат с алюминиевой шиной
Eaton 9395 825 kVA with Copper busbars
1028992 | Eaton 9395-825-IB | с медной шиной
Eaton 9395 825 kVA Hot Sync with Aluminium busbars
1029174 | Eaton 9395-825-HS | ИБП 825 кВА с алюминиевой шиной для параллельной работы
1029175 | Eaton 9395-825-IB-HS | ИБП 825 кВА, включая входной автомат с алюминиевой шиной для параллельной работы
Eaton 9395 1100 kVA with Aluminium busbars
1028781 | Eaton 9395-1100 | ИБП 1100 кВА с алюминиевой шиной
1028782 | Eaton 9395-1100-IB | ИБП 1100 кВА, включая входной автомат с алюминиевой шиной
Powerware 9395 Upgrade units for redundancy
1026962 | 9395-275-UPS-U | ИБП 275 кВА для параллельной системы N+1
1026963 | 9395-225-U-UPS-U | ИБП 225 кВА для параллельной системы N+1
Powerware 9395 Battery cabinets
1026960 | Eaton (Powerware) 9395-BAT10-500 (700A) battery cabinet | Широкий финский Батарейный шкаф,40 банок, 10 лет, CSB 500W, автомат 700А
1027616 | Eaton (Powerware) 9395-BAT10-40x500 (700A) battery cabinet (Enersys HX500) | Широкий финский Батарейный шкаф,40 банок, 10 лет, Enersys HX500, автомат 700А
1026961 | Eaton (Powerware) 9395-BAT10-EMPTY (700A) battery cabinet | Пустой широкий батарейный шкаф, автомат 700А
Components for battery rack installations
1027291 | Battery breaker 700A/600Vdc for local rack | Автомат на 700А (без щитка), для ИБП до 275 кВА
1027360 | Battery breaker 1200A/600Vdc for local rack | Автомат на 1200А (без щитка), для ИБП до 550 кВА
116750224-001 | Environmental Monitoring Probe (EMP) | Датчик температуры и влажности (для работы с Web/SNMP адаптером)
103002510-5501 | X-slot: Modus/Jbus | ModBus карта
1018460 | X-slot: AS/400 relays | Карта "сухих" контактов AS/400
1019017 | X-slot: Modem | Модемная карта
103002143 | X-slot: RS232 port | Карта для соединения ИБП через RS232 порт
1027020 | ViewUPS-X remote LCD display with Xslot card | Выносной ж/к монитор + X-slot карта для подключения + кабель 10м
Снятые с производства позиции
1026959 | 9395-BAT10-40x125Ah (700A) | Широкий США Батарейный шкаф,40 банок по NSB 125Ah, 10 лет, автомат 700А
1027803 | Powerware 9395-BAT10-540 (700A) | Широкий финский Батарейный шкаф,40 банок, 10 лет, C&D 12-540MR, автомат 700А