## 1ph
Вид оборудования | Производитель | PartNumber | Название товара | Цена | Валюта | Москва | В пути
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ПИЛОТ-2000Р | ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-2000Р Rack | 626 | USD | 36
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ПИЛОТ-3000Р | ИБП Сайбер Электро ПИЛОТ-3000Р Rack | 790 | USD | 60
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ВББ48В40А | ВББ для ПИЛОT-1500Р/ПИЛОT-2000Р/ЭКСПЕРТ-2000Р | 646 | USD | 89 | 1
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ВББ72В40А | ВББ для ПИЛОT-3000Р/ЭКСПЕРТ-3000Р | 817 | USD | 47 | 120
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-1000 | ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-1000 Tower | 397 | USD | 7
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-2000 | ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000 Tower | 616 | USD | 60
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-3000 | ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-3000 Tower | 821 | USD | 61
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-6000 | ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-6000 Tower | 2118 | USD | 23
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-10000 | ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-10 000 Tower | 2472 | USD | 9
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-1000Р | ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-1000Р Rack | 558 | USD |  | 40
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-2000Р | ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-2000Р Rack | 786 | USD | 62 | 60
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-3000Р | ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-3000Р Rack | 951 | USD | 26 | 208
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-6000Р | ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-6000Р Rack | 2661 | USD | 11 | 8
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЭКСПЕРТ-10000Р | ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-10 000Р Rack | 3120 | USD | 18
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ВББ192В75А | ВББ для ЭКСПЕРТ-6000Р/ЭКСПЕРТ-10000Р | 1578 | USD | 24
Опции для ИБП | Сайбер Электро | RMCARD205 | SNMP карта удаленного управления | 216 | USD | 21
Опции для ИБП | Сайбер Электро | ПМКАРД | SNMP карта удаленного управления ПМКАРД (PMCARD) | 277 | USD | 226 | 100
Опции для ИБП | Сайбер Электро | 4POSTRAILKIT2136 | Универсальные рельсы 4POSTRAILKIT2136 (2U) | 81 | USD |  | 350
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ПАТРИОТ-60Ш | Системное шасси Сайбер Электро PATRIOT-60 | 16277 | USD | 1 | 4
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ПАТРИОТ-120Ш | Системное шасси Сайбер Электро PATRIOT-120 | 17816 | USD |  | 2
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ПАТРИОТ-200Ш | Системное шасси Сайбер Электро PATRIOT-200 | 22788 | USD | 1 | 2
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ПАТРИОТ-20М | Силовой модуль Сайбер Электро PATRIOT-20M | 8827 | USD | 10 | 28
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЛЕГИОН-3Ф-10К-Ш | ИБП Сайбер Электро LEGION-3F-10K-SH , с отсеком для внутр батарей | 6608 | USD |  | 6
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЛЕГИОН-3Ф-20К-Ш | ИБП Сайбер Электро LEGION-3F-20K-SH , с отсеком для внутр батарей | 10674 | USD |  | 8
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЛЕГИОН-3Ф-30К-Ш | ИБП Сайбер Электро LEGION-3F-30K-SH , с отсеком для внутр батарей | 13320 | USD |  | 2
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЛЕГИОН-3Ф-40К-Ш | ИБП Сайбер Электро LEGION-3F-40K-SH , с отсеком для внутр батарей | 16650 | USD | 2 | 8
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЛЕГИОН-3Ф-40К | ИБП Сайбер Электро LEGION-3F-40K , без батарей | 14783 | USD | 2 | 2
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЛЕГИОН-3Ф-60К | ИБП Сайбер Электро LEGION-3F-60K , без батарей | 22228 | USD |  | 2
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЛЕГИОН-3Ф-90К | ИБП Сайбер Электро LEGION-3F-90K , без батарей | 34186 | USD |  | 1
Источники Бесперебойного Питания | Сайбер Электро | ЛЕГИОН-3Ф-120К | ИБП Сайбер Электро LEGION-3F-120K , без батарей | 39611 | USD |  | 1
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPA601V210035 | ИБП Agilon VX600 600VA 360W, 4xC13 | 94 | USD | 1
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPA152V210035 | ИБП Agilon VX1500 1500VA 900W, 6xC13 | 210 | USD | 2
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPA202M2MX0B035 | ИБП MX-Series 2000 ВА/ 1800 Вт | 678 | USD | 15
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPA302M2MX0B035 | ИБП MX-Series 3000 ВА / 2700 Вт | 848 | USD | 19
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915101864-S | Карта интерфейсная Mini Relay c горячей заменой Hot swappable Mini Relay I/O card | 138 | USD | 4
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS202N2000B035 | ИБП N-Series 2000 ВА/ 1800 Вт, 4xC13 | 684 | USD | 11
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS302N2000B035 | ИБП N-Series 3000 ВА / 2700 Вт, 6xC13, 1xC19 | 807 | USD | 13
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915101864-S | Карта интерфейсная Mini Relay c горячей заменой Hot swappable Mini Relay I/O card | 138 | USD | 4
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915101864-S | Карта интерфейсная Mini Relay c горячей заменой Hot swappable Mini Relay I/O card | 138 | USD | 4
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS102R2RT2B035 | ИБП RT-Series 1000 ВА / 900 Вт, 2U, 6xC13 | 605 | USD | 18
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS202R2RT2B035 | ИБП RT-Series 2000 ВА / 1800 Вт, 2U, 6xC13, 1xC19 | 894 | USD
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS302R2RT2B035 | ИБП RT-Series 3000 ВА / 2700 Вт, 2U, 6xC13, 1xC19 | 1078 | USD | 92
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | BBU022B109535 | Батарейный модуль RT-Series 1 кВА 24V 2x(2x9Ah), 2U | 447 | USD | 20
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | BBU042B109535 | Батарейный модуль RT-Series 2 кВА 48V 2x(4x9Ah), 2U | 647 | USD | 8
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | BBU062B109535 | Батарейный модуль RT-Series 3 кВА 72V 2x(6x9Ah), 2U | 863 | USD | 27
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100120-S | Карта интерфейсная SNMP IPv4 | 240 | USD | 92
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100975-S35 | Карта интерфейсная SNMP IPv6 ALL-IN-ONE PDC/STS/COOLING/UPS | 294 | USD | 11
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100147-S | Релейная карта ввода-вывода | 242 | USD
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100422-S | Карта интерфейсная Modbus | 231 | USD | 7
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS502R2RT2N035 | ИБП RT-Series 5 кВА/5 кВт, без батарей 2U RT 5kVA L | 1290 | USD | 8
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS602R2RT2N035 | ИБП RT-Series 6 кВА/6 кВт, без батарей 2U, RT 6kVA L | 1355 | USD | 3
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS802R2RT2N035 | ИБП RT-Series 8 кВА/8 кВт, без батарей 2U RT 8kVA L | 1835 | USD | 2
Опции для ИБП | Delta Electronics | SCMS100035 | Карта интерфейсная Mini SNMP c горячей заменой Hot swappable Mini SNMP IPv6 card | 311 | USD | 23
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS802R2RT0B035 | ИБП RT-Series 8 кВА/8 кВт, 20x9Ah, 5U, 6xC13, 5xC19, сервисный байпас, RT 8kVA S | 3786 | USD | 7
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS103R2RT0B035 | ИБП RT-Series 10 кВА/10 кВт, 20x9Ah, 5U, 6xC13, 5xC19, сервисный байпас, RT 10kVA S | 3967 | USD | 1
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3313489100-S35 | Крепление для установки для ИБП RT S модели | 100 | USD | 44
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | BBU161B107035 | Батарейный модуль RT 5-20kVA 2U EBC 16x7Ah | 1052 | USD
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | BBU201B109035 | Батарейный модуль RT 5-20kVA 3U EBC 20x9Ah | 1430 | USD | 25
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS153R6RT2N035 | ИБП RT 3phase 15kVA/15кВт | 4349 | USD | 8
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS203R6RT2N035 | ИБП RT 3phase 20kVA/20кВт | 5117 | USD | 4
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3313489100-S35 | Крепление для установки для ИБП RT S модели | 100 | USD | 44
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100120-S | Карта интерфейсная SNMP IPv4 | 240 | USD | 92
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100975-S35 | Карта интерфейсная SNMP IPv6 ALL-IN-ONE PDC/STS/COOLING/UPS | 294 | USD | 11
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100422-S | Карта интерфейсная Modbus | 231 | USD | 7
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915101864-S | Карта интерфейсная Mini Relay c горячей заменой Hot swappable Mini Relay I/O card | 138 | USD | 4
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915101865-S | Карта интерфейсная Mini Modbus c горячей заменой Hot swappable Mini ModBus Card | 138 | USD | 4
Опции для ИБП | Delta Electronics | PDB1211A231035 | Модуль внешнего ручного байпаса для R и RT-Series 2 и 3 kVA ((выходы IEC C13x6, C19x1) | 350 | USD | 4
Опции для ИБП | Delta Electronics | PDB1511A531035 | Модуль внешнего ручного байпаса для New RT 5-10kVA MBB(single) | 526 | USD
Опции для ИБП | Delta Electronics | PDB1329A320035 | Модуль внешнего ручного байпаса для New RT 3phase 15-20kVA MBB | 1052 | USD | 1
Опции для ИБП | Delta Electronics | STS30002SR10035 | Панель переключения нагрузки STS 1U, 32A,220V, IEC309-32A | 3305 | USD | 18
Опции для ИБП | Delta Electronics | STS16002SR00035 | Панель переключения нагрузки STS 1U, 16A, 220V, IEC 2xC20 / 1 xC19 and 4xC13 | 1827 | USD | 39
Опции для ИБП | Delta Electronics | PDU7311A1200000 | Блок распределения питания Basic PDU, 1U, Basic type,220/230 Vac, 16A,(12)C13 | 378 | USD | 2
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | GES203HH330035 | ИБП HPH 20 кВА/20 кВт, 3ф/3ф сервисный байпас, без батарей | 9103 | USD | 1
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | GES303HH330035 | ИБП HPH 30 кВА/30 кВт, 3ф/3ф сервисный байпас, без батарей | 11629 | USD | 2
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | GES303HH33B035 | ИБП HPH 30 кВА/30 кВт, 3ф/3ф сервисный байпас, с отсеком для внутр батарей | 12781 | USD | 3
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | GES403HH33B035 | ИБП HPH 40 кВА/40 кВт, 3ф/3фс ервисный байпас, с отсеком для внутр батарей | 14711 | USD | 4
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS403HH3300035 | ИБП НРН-Series G2 40 kVA 3-3 сервисный байпас, без батарей | 14237 | USD | 3
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS203HH330N035 | ИБП HPH-Series G2 20KVA I/O=230/400V сервисный байпас, с пустым отсеком для внутр батарей | 10346 | USD | 7
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS303HH330N035 | ИБП HPH-Series G2 30KVA I/O=230/400V сервисный байпас, с пустым отсеком для внутр батарей | 14303 | USD | 1
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS403HH330B035 | ИБП HPH-Series G2 40KVA I/O=230/400V сервисный байпас, с внутр батареями | 21204 | USD | 4
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | GES603HH330135 | ИБП HPH-Series 60 кВА /60 кВт, 3ф/3ф, сервисный байпас, 4 автомата | 20217 | USD | 5
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | GES803HH330135 | ИБП HPH-Series 80 кВА/80 кВт, 3ф/3ф, сервисный байпас, 4 автомата | 23831 | USD | 1
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | GES104HH330035 | ИБП HPH-Series 100 кВА/100 кВт, 3ф/3ф, сервисный байпас, 3 автомата | 26959 | USD | 2
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | GES104HH330135 | ИБП HPH-Series 100 кВА/100 кВт, 3ф/3ф, сервисный байпас, 4 автомата | 36857 | USD | 1
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | GES124HH330135 | ИБП HPH-Series 120 кВА/120 кВт, 3ф/3ф, сервисный байпас, 4 автомата | 42053 | USD | 3
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS803DH33C2035 | Системное шасси DPH 80 кВА /80кВт, 3ф/3ф, сервисный байпас | 19525 | USD | 7
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS124DH33C2035 | Системное шасси DPH 120 кВА /120кВт, 3ф/3ф, сервисный байпас | 23844 | USD | 3
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | 3915102002-S | Силовой модуль 20кВА / 20кВт (2U) | 6170 | USD | 35
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS204DH3312035 | Системное шасси DPH 200 кВА / 200 кВт, 3ф/3ф сервисный байпас | 34240 | USD
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | 3915100909-S | Силовой модуль 25 кВА / 25 кВт, DPH (3U) | 7688 | USD | 8
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS154DH3312035 | Системное шасси DPH 150 кВА/кВт сервисный байпас | 28940 | USD | 1
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | UPS753DH3312035 | Системное шасси DPH 75K сервисный байпас | 26255 | USD | 1
Источники Бесперебойного Питания | Delta Electronics | 3912000285-S | батарейный модуль под батареи формата 9А/ч (размер 65 х 151 х 94 мм) | 1242 | USD | 8
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100120-S | Карта интерфейсная SNMP IPv4 | 240 | USD | 92
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100975-S35 | Карта интерфейсная SNMP IPv6 ALL-IN-ONE PDC/STS/COOLING/UPS | 294 | USD | 11
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100422-S | Карта интерфейсная Modbus | 231 | USD | 7
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915100147-S | Релейная карта ввода-вывода | 242 | USD
Опции для ИБП | Delta Electronics | 3915101864-S | Карта интерфейсная Mini Relay c горячей заменой Hot swappable Mini Relay I/O | 138 | USD | 4