## Sheet1
| Наименование Powerware | Расшифровка наименования.
66925 | Intelligent Power Manager Silver License | Диск с номером лицензии (до 100 пользователей)
66926 | Intelligent Power Manager Gold License | Диск с номером лицензии (неограниченной количество пользователей)
Network-MS | Network Card-MS | Сетевая Web/SNMP карта для ИБП
MODBUS-MS | Network and MODBUS Card-MS | Сетевая Web/SNMP и ModBus карта для ИБП
Relay-MS | Relay Card-MS | Релейная карта (карта "сухих" контаков") для ИБП
INDRELAY-MS | Industrial Relay Card-MS | Индустриальная релейная карта (карта "сухих" контаков") для ИБП
EMP001 | Environmental Monitoring Probe | Датчик окружающей среды (температуры и влажности)
66033 | Interface cable for IBM iSeries/AS 400 | Кабель для ИБП
1014018 | Relay (AS/400) card for 9120, 9130 | Релейная карта (карта "сухих" контаков") для ИБП 9130
103005425-5591 | X-Slot ModBus Adapter | Карта Modbus (подключение X-slot)
1018460 | Xslot relay (AS/400) card | Карта релейных "сухих" контактов, подключение: X-slot
103003055 | Xslot industrial relay card kit | Промышленная карта релейных контактов, подключение: X-slot
116750221-001 | ConnectUPS-X Web/SNMP/xHub card | Сетевая карта Web/SNMP (подключение - X-slot)
103007974-5591 | PXGX UPS card | Карта удалённого мониторинга и управления ИБП (Web-интерфейс), подключение: X-slot
1027020 | ViewUPS-X remote LCD display with Xslot card (9x55, 9395, BladeUPS) | LCD дисплей для удалённого (до 100м) мониторинга ИБП (в комплекте карта для подключения в X-slot, набор для настенной/настольной установки, кабель 10м)
116750223-001 | ConnectUPS-E Web/SNMP adapter (External) | Внешний сетевой адаптер для ИБП Eaton, в которых не предусмотрен встроенный сетевой разъём. Подключается к последовательному порту RS232. Функция: Web/SNMP; поддерживает SNMP v1, http, https и SMTP. Работает с: снятыми с производства 9150 и 9305, с кабелем 1023247, а также 9130, 9140, 9155, 9355 и 9395P
1002001 | AS/400 shutdown cable | Кабель для осуществления удаленного отключения ИБП через карту релейных контактов (AS/400)